- Общество с Ограниченной Ответственностью

- «Горсети»

634012, Томск, Шевченко,62 а

- ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА

- Общества с Ограниченной Ответственностью «Горсети»

к скорректированной инвестиционной программе на 2015-2019 годы в части 2016 года

- Томск

2016 г.

1. Данные об организации

| Полное наименование организации (учреждения) | Общество с ограниченной ответственностью «Горсети» |
| --- | --- |
| Сокращенное наименование организации (учреждения) | ООО «Горсети» |
| Руководитель (Должность, ФИО) | Генеральный директор В.Т. Резников (на основании Устава) |
| Рабочий телефон | (382-2) 999-883 |
| Факс | (382-2) 999-677 |
| Электронная почта | priges@mail.tomsknet.ru |
| Почтовый адрес: |  |
| Индекс | 634021 |
| Район (город) | г. Томск |
| Населенный пункт |  |
| Улица, № | Ул. Шевченко, 62А |
| Юридический адрес: | Совпадает с почтовым |
| ОКВЭД | 40.10.2 |
| ИНН | 7017081040 |
| КПП | 701701001 |
| ОГРН | 1037000158513 |
| Виды регулируемой деятельности: | Передача и распределение электроэнергии |
| Принадлежность имущества: | На праве собственности и аренды |

Общество с ограниченной ответственностью «Горсети» создано 28 октября 2003 г.

# 2.Основные параметры корректировки инвестиционной программы

- Основными причинами корректировки инвестиционной программы 2015-2019 годов в части 2016 года являются:

- Увеличение количества обращений потребителей за процедурой технологического присоединения к электрическим сетям в Советском, Октябрьском и Томском районах г. Томска.

- В связи с увеличением объемов строительства воздушных и кабельных линий 0,4кВ возникла необходимость в сокращении затрат на осуществление мероприятий по приобретению спецтехники и оборудования.

В скорректированную инвестиционную программу ООО «Горсети» на период 2015-2019 гг. в части 2016 года внесены следующие изменения:

2.6. Строительство и реконструкция сетей электроснабжения для технологического присоединения потребителей (КВЛЭП-0,4 кВ)

Сумма финансирования строительства и реконструкции сетей электроснабжения для технологического присоединения  потребителей Советского, Октябрьского и Томского районов утверждена в размере 12,518 млн. руб. без учета НДС. Скорректированная величина затрат на реализацию данного инвестиционного проекта составила 19,751 млн. руб. без учета НДС.

Увеличение стоимости инвестиционного проекта произошло в процессе  роста количества обращений потребителей за процедурой технологического присоединения к электрическим  сетям.

Расчет стоимости инвестиционного проекта приведен в Таблице 1.

Расчет строительства кабельных линий электропередач напряжением 0,4 кВ произведен на основании стандартизированной тарифной ставки, утвержденной Приказом Департамента тарифного регулирования № 18/330 от 21 июня 2013 года .

Стандартизированная тарифная ставка на строительство  кабельной ЛЭП -0,4 кВ кабелем АВБбШв сеч. 4*120 методом ГНП (прокола) в ценах 2001 года составляет 121 165,27 руб./100м.

В ценах 4 квартала 2015 года соответственно 6 942 769,97 руб./км. (121 165,27*5,73*1000/100).

Стандартизированная тарифная ставка на строительство  кабельной ЛЭП -0,4 кВ кабелем АВБбШв сеч. 4*120 в траншее в ценах 2001 года составляет 208 213,42 руб./км.

В ценах 4 квартала 2015 года соответственно 1 193 062,90 руб./км (208 213,42*5,73).

Стандартизированная тарифная ставка на строительство двух кабельных ЛЭП -0,4 кВ кабелем АВБбШв сеч. 4*185 в траншее в ценах 2001 года составляет 394 509,94 руб./км.

В ценах 4 квартала 2015 года соответственно 2 260 541,96 руб./км (394 509,94 *5,73).

Расчет строительства воздушных линий электропередач напряжением 0,4 кВ произведен на основании стандартизированной тарифной ставки, утвержденной Приказом Департамента тарифного регулирования № 18/330 от 21 июня 2013 года.

Стандартизированная тарифная ставка на строительство воздушной ЛЭП -0,4 кВ проводом СИП-2А сеч.4*70 на ж/б опорах в ценах 2001 года составляет 246 146,76 руб./км.

В ценах 4 квартала 2015 года соответственно 1 233 195,27 руб./км (246 146,76 *5,01).

Стоимость проектно-изыскательских работ включена в состав стандартизированных ставок.

Таблица 1

| № | Наименование проекта | Год реализации инвестиционного проекта | Протяженность, км | Стоимость строительства на 1 км, руб, без НДС | Стоимость строительства, руб, без НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Строительство КЛЭП-0,4 кВ кабелем АВБбШв сеч. 4*120 в траншее | 2016 | 3,470 | 1 193 062,90 | 4 139 928,26 |
| 2 | Строительство КЛЭП-0,4 кВ кабелем АВБбШв сеч. 4*120 методом ГНП (прокола) | 2016 | 0,180 | 6 942 769,97 | 1 249 698,6 |
| 3 | Строительство двух КЛЭП-0,4 кВ кабелем АВБбШв сеч. 4*185 в траншее | 2016 | 2,5 | 2 260 541,96 | 5 651 354,90 |
| 4 | Строительство ВЛЭП-6/10 кВ проводом СИП-3 сеч.1*95 на ж/б опорах | 2016 | 7,063 | 1 233 195,27 | 8 710 058,19 |
| 5 | Итого в 2016 году |  |  |  | 19 751 039,95 |

- 5 Приобретение специальной техники

Сумма финансирования данного инвестиционного проекта утверждена в размере 15,369 млн. руб. без учета НДС. Скорректированная величина затрат на реализацию данного инвестиционного проекта составила 8,136 млн. руб. без учета НДС. Расчет стоимости приведен в Таблице 2.

Таблица 2

| № п/п | Наименование | Коли-чество (шт.) | Год покупки | Стоимость, тыс. руб. за ед. без НДС | Стоимость, тыс.руб.с НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Автогидроподъемник 17 м | 1 | 2016 | 2 033,90 | 2 400,00 |
| 2 | Илосос КО-510К | 1 | 2016 | 1 822,03 | 2 150,00 |
| 3 | Бригадный фургон ГАЗ 3308 с лебедкой, фаркопом | 1 | 2016 | 1 059,32 | 1 250,00 |
| 4 | КАМАЗ 65116 тягач с полуприцепом 12м | 1 | 2016 | 2 203,39 | 2 600,00 |
| 5 | Токарно-винторезный станок CU 500M | 1 | 2016 | 1 017,00 | 1 200,06 |
|  |  | 5 |  | 8 135,64 | 9 600,06 |

Технический директор 					Р.Х. Валитов

Директор по развитию

и реализации услуг						Е.Б. Телкова

Начальник ПТО						Е.В. Масс