#### ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«Г  О  Р  С  Е  Т  И»

Россия, 634012 г.Томск, ул. Шевченко,62а,

тел. (382 2) 999-883, факс (382 2) 999-677, ИНН 7017081040, КПП 701701001,

Р/с 40702810664000045810 Отделение №8616 Сбербанка России г. Томска, БИК 046902606

| Исх. № ________ «____» _________ 2017 г. | Начальнику Департамента тарифного регулирования Томской области М.Д. Вагиной |
| --- | --- |

- Заявление

на установление размера платы за технологическое присоединение

| Полное наименование организации | Общество с ограниченной ответственностью «Горсети» |
| --- | --- |
| Сокращенное наименование организации | ООО «Горсети» |
| Фамилия, имя, отчество руководителя регулируемой организации, документ о назначении | Генеральный директор Резников Владимир Тихонович протокол общего собрания участников №13-12 от 17.09.2012 |
| ОГРН/ ИНН/ КПП | 1037000158513/7017081040/701701001 |
| Система налогообложения (в базовом периоде и периоде регулирования) | Общая система налогообложения |
| Юридический адрес регулируемой организации | 634012 г. Томск, ул. Шевченко, 62 а |
| Почтовый адрес регулируемой организации | 634012 г. Томск, ул. Шевченко, 62 а |
| Контактные телефоны | (3822) 99-98-83 (приемная), (3822) 99-96-77 (факс), 99-99-60 |
| ФИО ответственного представителя организации с указанием должности и документа, подтверждающего полномочия | Зудилова Нина Павловна, начальник отдела бизнес-планирования и тарифообразования, доверенность № 483 от 28.04.2017 года |
| Официальный сайт регулируемой организации в сети «Интернет» | www.gorsetitomsk.ru |
| Адрес электронной почты регулируемой организации | priges@mail.tomsknet.ru. |
| Режим работы регулируемой организации | с 8-00 до 17-00, выходной: суббота, воскресенье |
| Вид регулируемой деятельности | Передача электрической энергии |
| Основание обращения | Методические указания по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям, утвержденные Приказом Федеральной службы по тарифам от 11 сентября 2012 г. N 209-э/1, Основы ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике, утвержденные постановлением Правительства РФ от 29 декабря 2011 г. № 1178, Правила технологического присоединения энергопринимающих устройств (энергетических установок) юридических и физических лиц к электрическим сетям, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 27 декабря 2004 г. № 861. |
| Цель обращения * | 1.Установление стандартизированных тарифных ставок на покрытие расходов на технологическое присоединение к электрическим сетям общества с ограниченной ответственностью "Горсети" по организационным мероприятиям С1, указанным в п.16 Методических указаний по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям (кроме пп. "б" и "в"), утв.Приказом ФСТ от 11.09.2012г №209-э/1. 2.Установление дополнительных стандартизированных тарифных ставок для расчета платы за технологическое присоединение к электрическим сетям ООО "Горсети» (на строительство воздушных, кабельных линий электропередач, трансформаторных подстанций, вводно-распределительного устройства наружной установки (пункта секционирования 0,4 кВ). |

Прошу установить:

# 1.Стандартизированные тарифные ставки на покрытие расходов на технологическое присоединение к электрическим сетям общества с ограниченной ответственностью "Горсети" по организационным мероприятиям, указанным в п.16 Методических указаний по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям (кроме пп. "б" и "в"), утв. Приказом ФСТ от 11.09.2012г №209-э/1.

| Наименование стандартизированных тарифных ставок |  | Единица измерения | Стандартизированные тарифные ставки |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | по постоянной схеме | по временной схеме |
| С1 | Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, по мероприятиям, указанным в пункте 16 методических указаний по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям, утвержденных Федеральной службой по тарифам, за исключением подпунктов "б" и "в" пункта 16, в расчете на 1 кВт максимальной мощности | рублей/кВт | 686,80 | - |
| С1.1 | Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на подготовку и выдачу сетевой организацией технических условий заявителю | рублей/кВт | 247,24 | - |
| С1.2 | Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на проверку сетевой организацией выполнения заявителем технических условий | рублей/км | 256,08 | - |
| С1.3 | Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на участие сетевой организации в осмотре должностным лицом органа федерального государственного энергетического надзора присоединяемых устройств заявителя | рублей/км |  | - |
| С1.4 | Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на осуществление сетевой организацией фактического присоединения объектов заявителя к электрическим сетям и включение коммутационного аппарата (фиксация коммутационного аппарата в положении "включено") | рублей/кВт | 183,48 | - |

2. Дополнительные стандартизированные тарифные ставки на покрытие расходов на технологическое присоединение к электрическим сетям общества с ограниченной ответственностью "Горсети", на строительство воздушных, кабельных линий электропередач, трансформаторных подстанций, вводно-распределительного устройства наружной установки (пункта секционирования 0,4 кВ).

| Наименование стандартизированных тарифных ставок |  | Единица измерения | Стандартизированные тарифные ставки |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | по постоянной схеме | по временной схеме |
| С2,i* | Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на строительство воздушных линий электропередачи на i-м уровне напряжения согласно приложению № 1 к методическим указаниям по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям, утвержденным Федеральной службой по тарифам, в расчете на 1 км линий электропередачи |  |  |  |
|  | Строительство воздушной ЛЭП-0,4 кВ проводом СИП 2х16 на ж/б опорах (СВ-110) | руб./км | 170 374,41 | - |
|  | Строительство воздушной ЛЭП-0,4 кВ проводом СИП 4х16 на ж/б опорах (СВ-110) | руб./км | 172 985,50 | - |
|  | Строительство воздушной ЛЭП-0,4 кВ проводом СИП 4х25 на ж/б опорах (СВ-110) | руб./км | 178 612,26 | - |
|  | Строительство воздушной ЛЭП-0,4 кВ проводом СИП 4х35 на ж/б опорах (СВ-110) | руб./км | 188 440,61 | - |
|  | Строительство воздушной ЛЭП-0,4 кВ проводом СИП 4х50 на ж/б опорах (СВ-110) | руб./км | 196 592,47 | - |
|  | Строительство воздушной ЛЭП-0,4 кВ проводом СИП 4х70 на ж/б опорах (СВ-110) | руб./км | 205 045,11 | - |
|  | Строительство воздушной ЛЭП-0,4 кВ проводом СИП 4х95 на ж/б опорах (СВ-110) | руб./км | 218 148,78 | - |
|  | Строительство воздушной ЛЭП-0,4 кВ проводом СИП 2х16 без опор | руб./км | 25 075,23 | - |
|  | Строительство воздушной ЛЭП-0,4 кВ проводом СИП 4х16 без опор | руб./км | 29 883,96 | - |
|  | Строительство воздушной ЛЭП-0,4 кВ проводом СИП 4х25 без опор | руб./км | 33 313,09 | - |
|  | Строительство воздушной ЛЭП-0,4 кВ проводом СИП 4х35 без опор | руб./км | 43 141,44 | - |
|  | Строительство воздушной ЛЭП-0,4 кВ проводом СИП 4х50 без опор | руб./км | 51 293,29 | - |
|  | Строительство воздушной ЛЭП-0,4 кВ проводом СИП 4х70 без опор | руб./км | 59 745,94 | - |
|  | Строительство воздушной ЛЭП-0,4 кВ проводом СИП 4х95 без опор | руб./км | 72 849,60 | - |
|  | Строительство воздушной ЛЭП-6/10кВ кВ проводом СИП 3 1х50 на ж/б опорах (СВ-110) | руб./км | 193 629,25 | - |
|  | Строительство воздушной ЛЭП-6/10кВ кВ проводом СИП 3 1х70 на ж/б опорах (СВ-110) | руб./км | 202 523,75 | - |
|  | Строительство воздушной ЛЭП-6/10кВ кВ проводом СИП 3 1х95 на ж/б опорах (СВ-110) | руб./км | 213 760,29 | - |
|  | Строительство воздушной ЛЭП-6/10кВ кВ проводом СИП 3 1х50 без опор | руб./км | 91 423,32 | - |
|  | Строительство воздушной ЛЭП-6/10кВ кВ проводом СИП 3 1х70 без опор | руб./км | 100 317,82 | - |
|  | Строительство воздушной ЛЭП-6/10кВ кВ проводом СИП 3 1х95 без опор | руб./км | 111 554,35 | - |
|  | Строительство воздушной ЛЭП-6/10кВ кВ проводом СИП 3 1х120 на ж/б опорах (СВ-110) | руб./км | 224 294,75 | - |
|  | Строительство воздушной ЛЭП-6/10кВ кВ проводом СИП 3 1х120 без опор | руб./км | 122 088,81 | - |
| С3,i* | Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на строительство кабельных линий электропередачи на i-м уровне напряжения согласно приложению № 1 к методическим указаниям по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям, утвержденным Федеральной службой по тарифам, в расчете на 1 км линий электропередачи |  |  |  |
|  | Прокладка кабельной ЛЭП-0,4 кВ кабелем АВБШв 4х16 в траншее | руб./км | 178 540,92 | - |
|  | Прокладка кабельной ЛЭП-0,4 кВ кабелем АВБШв 4х25 в траншее | руб./км | 184 508,66 | - |
|  | Прокладка кабельной ЛЭП-0,4 кВ кабелем АВБШв 4х35 в траншее | руб./км | 192 560,96 | - |
|  | Прокладка кабельной ЛЭП-0,4 кВ кабелем АВБШв 4х50 в траншее | руб./км | 199 824,03 | - |
|  | Прокладка кабельной ЛЭП-0,4 кВ кабелем АВБШв 4х70 в траншее | руб./км | 214 105,45 | - |
|  | Прокладка кабельной ЛЭП-0,4 кВ кабелем АВБШв 4х95 в траншее | руб./км | 232 797,97 | - |
|  | Прокладка кабельной ЛЭП-0,4 кВ кабелем АВБШв 4х120 в траншее | руб./км | 260 635,46 | - |
|  | Прокладка кабельной ЛЭП-0,4 кВ кабелем АВБШв 4х150 в траншее | руб./км | 271 383,41 | - |
|  | Прокладка кабельной ЛЭП-0,4 кВ кабелем АВБШв 4х185 в траншее | руб./км | 312 721,45 | - |
|  | Прокладка кабельной ЛЭП-0,4 кВ кабелем АВБШв 4х240 в траншее | руб./км | 314 976,40 | - |
|  | Прокладка двух кабельных ЛЭП-0,4 кВ кабелем АВБШв 4х16 в траншее | руб./км | 283 914,59 | - |
|  | Прокладка двух кабельных ЛЭП-0,4 кВ кабелем АВБШв 4х25 в траншее | руб./км | 295 850,08 | - |
|  | Прокладка двух кабельных ЛЭП-0,4 кВ кабелем АВБШв 4х35 в траншее | руб./км | 311 954,68 | - |
|  | Прокладка двух кабельных ЛЭП-0,4 кВ кабелем АВБШв 4х50 в траншее | руб./км | 326 480,82 | - |
|  | Прокладка двух кабельных ЛЭП-0,4 кВ кабелем АВБШв 4х70 в траншее | руб./км | 342 441,28 | - |
|  | Прокладка двух кабельных ЛЭП-0,4 кВ кабелем АВБШв 4х95 в траншее | руб./км | 395 264,14 | - |
|  | Прокладка двух кабельных ЛЭП-0,4 кВ кабелем АВБШв 4х120 в траншее | руб./км | 435 501,29 | - |
|  | Прокладка двух кабельных ЛЭП-0,4 кВ кабелем АВБШв 4х150 в траншее | руб./км | 456 997,20 | - |
|  | Прокладка двух кабельных ЛЭП-0,4 кВ кабелем АВБШв 4х185 в траншее | руб./км | 539 673,29 | - |
|  | Прокладка двух кабельных ЛЭП-0,4 кВ кабелем АВБШв 4х240 в траншее | руб./км | 544 183,17 | - |
|  | Прокладка кабельной ЛЭП-0,4 кВ кабелем АВБШв 4х16 методом ГНБ (прокола) | руб./100 м | 61 507,92 | - |
|  | Прокладка кабельной ЛЭП-0,4 кВ кабелем АВБШв 4х25 методом ГНБ (прокола) | руб./100 м | 62 104,69 | - |
|  | Прокладка кабельной ЛЭП-0,4 кВ кабелем АВБШв 4х35 методом ГНБ (прокола) | руб./100 м | 63 358,95 | - |
|  | Прокладка кабельной ЛЭП-0,4 кВ кабелем АВБШв 4х50 методом ГНБ (прокола) | руб./100 м | 64 016,91 | - |
|  | Прокладка кабельной ЛЭП-0,4 кВ кабелем АВБШв 4х70 методом ГНБ (прокола) | руб./100 м | 65 389,03 | - |
|  | Прокладка кабельной ЛЭП-0,4 кВ кабелем АВБШв 4х95 методом ГНБ (прокола) | руб./100 м | 67 505,95 | - |
|  | Прокладка кабельной ЛЭП-0,4 кВ кабелем АВБШв 4х120 методом ГНБ (прокола) | руб./100 м | 70 289,70 | - |
|  | Прокладка кабельной ЛЭП-0,4 кВ кабелем АВБШв 4х150 методом ГНБ (прокола) | руб./100 м | 71 034,62 | - |
|  | Прокладка кабельной ЛЭП-0,4 кВ кабелем АВБШв 4х185, 4х240 методом ГНБ (прокола) | руб./100 м | 75 168,43 | - |
|  | Прокладка двух кабельных ЛЭП-0,4 кВ кабелем АВБШв 4х16 методом ГНБ (прокола) | руб./100 м | 123 015,84 | - |
|  | Прокладка двух кабельных ЛЭП-0,4 кВ кабелем АВБШв 4х25 методом ГНБ (прокола) | руб./100 м | 124 209,39 | - |
|  | Прокладка двух кабельных ЛЭП-0,4 кВ кабелем АВБШв 4х35 методом ГНБ (прокола) | руб./100 м | 126 717,91 | - |
|  | Прокладка двух кабельных ЛЭП-0,4 кВ кабелем АВБШв 4х50 методом ГНБ (прокола) | руб./100 м | 128 033,83 | - |
|  | Прокладка двух кабельных ЛЭП-0,4 кВ кабелем АВБШв 4х70 методом ГНБ (прокола) | руб./100 м | 130 778,07 | - |
|  | Прокладка двух кабельных ЛЭП-0,4 кВ кабелем АВБШв 4х95 методом ГНБ (прокола) | руб./100 м | 135 011,90 | - |
|  | Прокладка двух кабельных ЛЭП-0,4 кВ кабелем АВБШв 4х120 методом ГНБ (прокола) | руб./100 м | 140 579,40 | - |
|  | Прокладка двух кабельных ЛЭП-0,4 кВ кабелем АВБШв 4х150 методом ГНБ (прокола) | руб./100 м | 142 069,24 | - |
|  | Прокладка двух кабельных ЛЭП-0,4 кВ кабелем АВБШв 4х185, 4х240 методом ГНБ (прокола) | руб./100 м | 150 336,85 | - |
|  | Монтаж КЛ-0,4 кВ марки АВБШв (4х16) мм2 по стене на скобах | руб./км | 67 680,07 | - |
|  | Монтаж КЛ-0,4 кВ марки АВБШв (4х25) мм2 по стене на скобах | руб./км | 73 647,82 | - |
|  | Монтаж КЛ-0,4 кВ марки АВБШв (4х35) мм2 по стене на скобах | руб./км | 88 098,91 | - |
|  | Монтаж КЛ-0,4 кВ марки АВБШв (4х50) мм2 по стене на скобах | руб./км | 97 394,60 | - |
|  | Монтаж КЛ-0,4 кВ марки АВБШв (4х70) мм2 по стене на скобах | руб./км | 110 207,31 | - |
|  | Монтаж КЛ-0,4 кВ марки АВБШв (4х95) мм2 по стене на скобах | руб./км | 131 376,44 | - |
|  | Монтаж КЛ-0,4 кВ марки АВБШв (4х120) мм2 по стене на скобах | руб./км | 159 213,93 | - |
|  | Монтаж КЛ-0,4 кВ марки АВБШв (4х150) мм2 по стене на скобах | руб./км | 232 369,89 | - |
|  | Монтаж КЛ-0,4 кВ марки АВБШв (4х185), (4х240) мм2 по стене на скобах | руб./км | 273 707,93 | - |
|  | Прокладка кабельной ЛЭП-0,4кВ кабелем АВВГ 4х16 в траншее | руб./км | 170 917,30 | - |
|  | Прокладка кабельной ЛЭП-0,4кВ кабелем АВВГ 4х25 в траншее | руб./км | 177 860,26 | - |
|  | Прокладка кабельной ЛЭП-0,4кВ кабелем АВВГ 4х35 в траншее | руб./км | 183 207,52 | - |
|  | Прокладка кабельной ЛЭП-0,4кВ кабелем АВВГ 4х50 в траншее | руб./км | 199 606,96 | - |
|  | Прокладка кабельной ЛЭП-0,4кВ кабелем АВВГ 4х70 в траншее | руб./км | 205 176,41 | - |
|  | Прокладка кабельной ЛЭП-0,4кВ кабелем АВВГ 4х95 в траншее. | руб./км | 220 004,01 | - |
|  | Прокладка кабельной ЛЭП-0,4кВ кабелем АВВГ 4х120 в траншее | руб./км | 234 802,37 | - |
|  | Прокладка кабельной ЛЭП-0,4кВ кабелем АВВГ 4х150 в траншее. | руб./км | 249 680,69 | - |
|  | Прокладка кабельной ЛЭП-0,4кВ кабелем АВВГ 4х185 в траншее. | руб./км | 267 874,24 | - |
|  | Прокладка кабельной ЛЭП-0,4кВ кабелем АВВГ 4х240 в траншее. | руб./км | 329 760,33 | - |
|  | Прокладка двух кабельных ЛЭП-0,4кВ кабелем АВВГ 4х16 в траншее | руб./км | 240 730,93 | - |
|  | Прокладка двух кабельных ЛЭП-0,4кВ кабелем АВВГ 4х25 в траншее | руб./км | 270 490,70 | - |
|  | Прокладка двух кабельных ЛЭП-0,4кВ кабелем АВВГ 4х35 в траншее | руб./км | 281 185,22 | - |
|  | Прокладка двух кабельных ЛЭП-0,4кВ кабелем АВВГ 4х50 в траншее | руб./км | 313 984,11 | - |
|  | Прокладка двух кабельных ЛЭП-0,4кВ кабелем АВВГ 4х70 в траншее | руб./км | 325 123,02 | - |
|  | Прокладка двух кабельных ЛЭП-0,4кВ кабелем АВВГ 4х95 в траншее | руб./км | 354 778,22 | - |
|  | Прокладка двух кабельных ЛЭП-0,4кВ кабелем АВВГ 4х120 в траншее | руб./км | 384 374,93 | - |
|  | Прокладка двух кабельных ЛЭП-0,4кВ кабелем АВВГ 4х150 в траншее | руб./км | 414 131,57 | - |
|  | Прокладка двух кабельных ЛЭП-0,4кВ кабелем АВВГ 4х185 в траншее | руб./км | 450 518,68 | - |
|  | Прокладка двух кабельных ЛЭП-0,4кВ кабелем АВВГ 4х240 в траншее | руб./км | 574 290,86 | - |
|  | Прокладка кабельной ЛЭП-0,4кВ кабелем АВВГ 4х16 методом ГНБ (прокола) | руб./100 м | 60 848,40 | - |
|  | Прокладка кабельной ЛЭП-0,4кВ кабелем АВВГ 4х25 методом ГНБ (прокола) | руб./100 м | 61 542,69 | - |
|  | Прокладка кабельной ЛЭП-0,4кВ кабелем АВВГ 4х35 методом ГНБ (прокола) | руб./100 м | 62 018,56 | - |
|  | Прокладка кабельной ЛЭП-0,4кВ кабелем АВВГ 4х50 методом ГНБ (прокола) | руб./100 м | 63 590,15 | - |
|  | Прокладка кабельной ЛЭП-0,4кВ кабелем АВВГ 4х70 методом ГНБ (прокола) | руб./100 м | 64 598,95 | - |
|  | Прокладка кабельной ЛЭП-0,4кВ кабелем АВВГ 4х95 методом ГНБ (прокола) | руб./100 м | 65 944,32 | - |
|  | Прокладка кабельной ЛЭП-0,4кВ кабелем АВВГ 4х120 методом ГНБ (прокола) | руб./100 м | 67 809,21 | - |
|  | Прокладка кабельной ЛЭП-0,4кВ кабелем АВВГ 4х150 методом ГНБ (прокола) | руб./100 м | 69 205,90 | - |
|  | Прокладка кабельной ЛЭП-0,4кВ кабелем АВВГ 4х185 методом ГНБ (прокола) | руб./100 м | 71 025,26 | - |
|  | Прокладка кабельной ЛЭП-0,4кВ кабелем АВВГ 4х240 методом ГНБ (прокола) | руб./100 м | 76 754,13 | - |
|  | Прокладка двух кабельных ЛЭП-0,4кВ кабелем АВВГ 4х16 методом ГНБ (прокола) | руб./100 м | 121 696,80 | - |
|  | Прокладка двух кабельных ЛЭП-0,4кВ кабелем АВВГ 4х25 методом ГНБ (прокола) | руб./100 м | 123 085,39 | - |
|  | Прокладка двух кабельных ЛЭП-0,4кВ кабелем АВВГ 4х35 методом ГНБ (прокола) | руб./100 м | 124 037,12 | - |
|  | Прокладка двух кабельных ЛЭП-0,4кВ кабелем АВВГ 4х50 методом ГНБ (прокола) | руб./100 м | 127 180,31 | - |
|  | Прокладка двух кабельных ЛЭП-0,4кВ кабелем АВВГ 4х70 методом ГНБ (прокола) | руб./100 м | 129 197,91 | - |
|  | Прокладка двух кабельных ЛЭП-0,4кВ кабелем АВВГ 4х95 методом ГНБ (прокола) | руб./100 м | 131 888,64 | - |
|  | Прокладка двух кабельных ЛЭП-0,4кВ кабелем АВВГ 4х120 методом ГНБ (прокола) | руб./100 м | 135 618,42 | - |
|  | Прокладка двух кабельных ЛЭП-0,4кВ кабелем АВВГ 4х150 методом ГНБ (прокола) | руб./100 м | 138 411,81 | - |
|  | Прокладка двух кабельных ЛЭП-0,4кВ кабелем АВВГ 4х185 методом ГНБ (прокола) | руб./100 м | 140 590,76 | - |
|  | Прокладка двух кабельных ЛЭП-0,4кВ кабелем АВВГ 4х240 методом ГНБ (прокола) | руб./100 м | 152 018,40 | - |
|  | Монтаж КЛ-0,4 кВ марки АВВГ (4х16) мм2 по стене на скобах | руб./км | 61 084,88 | - |
|  | Монтаж КЛ-0,4 кВ марки АВВГ (4х25) мм2 по стене на скобах | руб./км | 68 027,84 | - |
|  | Монтаж КЛ-0,4 кВ марки АВВГ (4х35) мм2 по стене на скобах | руб./км | 74 694,95 | - |
|  | Монтаж КЛ-0,4 кВ марки АВВГ (4х50) мм2 по стене на скобах | руб./км | 92 218,51 | - |
|  | Монтаж КЛ-0,4 кВ марки АВВГ (4х70) мм2 по стене на скобах | руб./км | 102 306,50 | - |
|  | Монтаж КЛ-0,4 кВ марки АВВГ (4х95) мм2 по стене на скобах | руб./км | 115 760,13 | - |
|  | Монтаж КЛ-0,4 кВ марки АВВГ (4х120) мм2 по стене на скобах | руб./км | 134 409,07 | - |
|  | Монтаж КЛ-0,4 кВ марки АВВГ (4х150) мм2 по стене на скобах | руб./км | 214 082,71 | - |
|  | Монтаж КЛ-0,4 кВ марки АВВГ (4х185) мм2 по стене на скобах | руб./км | 232 276,26 | - |
|  | Монтаж КЛ-0,4 кВ марки АВВГ (4х240) мм2 по стене на скобах | руб./км | 289 564,91 | - |
|  | Прокладка кабельной ЛЭП-0,4кВ кабелем ВБбШВ 4х25 в траншее | руб./км | 253 763,15 | - |
|  | Прокладка кабельной ЛЭП-0,4кВ кабелем ВБбШВ 4х35 в траншее | руб./км | 288 649,86 | - |
|  | Прокладка кабельной ЛЭП-0,4кВ кабелем ВБбШВ 4х50 в траншее | руб./км | 323 734,20 | - |
|  | Прокладка кабельной ЛЭП-0,4кВ кабелем ВБбШВ 4х70 в траншее | руб./км | 397 061,24 | - |
|  | Прокладка кабельной ЛЭП-0,4кВ кабелем ВБбШВ 4х95 в траншее | руб./км | 477 753,29 | - |
|  | Прокладка кабельной ЛЭП-0,4кВ кабелем ВБбШВ 4х120 в траншее | руб./км | 547 088,87 | - |
|  | Прокладка кабельной ЛЭП-0,4кВ кабелем ВБбШВ 4х150 в траншее | руб./км | 630 973,50 | - |
|  | Прокладка кабельной ЛЭП-0,4кВ кабелем ВБбШВ 4х185 в траншее | руб./км | 813 927,77 | - |
|  | Прокладка кабельной ЛЭП-0,4кВ кабелем ВБбШВ 4х240 в траншее | руб./км | 1 007 206,18 | - |
|  | Прокладка двух кабельных ЛЭП-0,4кВ кабелем ВБбШВ 4х25 в траншее | руб./км | 419 427,24 | - |
|  | Прокладка двух кабельных ЛЭП-0,4кВ кабелем ВБбШВ 4х35 в траншее | руб./км | 489 200,67 | - |
|  | Прокладка двух кабельных ЛЭП-0,4кВ кабелем ВБбШВ 4х50 в траншее | руб./км | 559 369,36 | - |
|  | Прокладка двух кабельных ЛЭП-0,4кВ кабелем ВБбШВ 4х70 в траншее | руб./км | 706 023,43 | - |
|  | Прокладка двух кабельных ЛЭП-0,4кВ кабелем ВБбШВ 4х95 в траншее | руб./км | 867 407,53 | - |
|  | Прокладка двух кабельных ЛЭП-0,4кВ кабелем ВБбШВ 4х120 в траншее | руб./км | 1 006 078,71 | - |
|  | Прокладка двух кабельных ЛЭП-0,4кВ кабелем ВБбШВ 4х150 в траншее | руб./км | 1 173 847,96 | - |
|  | Прокладка двух кабельных ЛЭП-0,4кВ кабелем ВБбШВ 4х185 в траншее | руб./км | 1 539 756,50 | - |
|  | Прокладка двух кабельных ЛЭП-0,4кВ кабелем ВБбШВ 4х240 в траншее | руб./км | 1 926 313,31 | - |
|  | Прокладка кабельной ЛЭП-0,4кВ кабелем ВБбШв 4х25 методом ГНБ (прокола) | руб./100 м | 68 797,20 | - |
|  | Прокладка кабельной ЛЭП-0,4кВ кабелем ВБбШв 4х35 методом ГНБ (прокола) | руб./100 м | 72 734,90 | - |
|  | Прокладка кабельной ЛЭП-0,4кВ кабелем ВБбШв 4х50 методом ГНБ (прокола) | руб./100 м | 76 560,05 | - |
|  | Прокладка кабельной ЛЭП-0,4кВ кабелем ВБбШв 4х70 методом ГНБ (прокола) | руб./100 м | 83 602,48 | - |
|  | Прокладка кабельной ЛЭП-0,4кВ кабелем ВБбШв 4х95 методом ГНБ (прокола) | руб./100 м | 91 534,29 | - |
|  | Прокладка кабельной ЛЭП-0,4кВ кабелем ВБбШв 4х120 методом ГНБ (прокола) | руб./100 м | 98 467,85 | - |
|  | Прокладка кабельной ЛЭП-0,4кВ кабелем ВБбШв 4х150 методом ГНБ (прокола) | руб./100 м | 106 760,69 | - |
|  | Прокладка кабельной ЛЭП-0,4кВ кабелем ВБбШв 4х185 методом ГНБ (прокола) | руб./100 м | 125 056,12 | - |
|  | Прокладка кабельной ЛЭП-0,4кВ кабелем ВБбШв 4х240 методом ГНБ (прокола) | руб./100 м | 144 158,46 | - |
|  | Прокладка двух кабельных ЛЭП-0,4кВ кабелем ВБбШв 4х25 методом ГНБ (прокола) | руб./100 м | 137 594,40 | - |
|  | Прокладка двух кабельных ЛЭП-0,4кВ кабелем ВБбШв 4х35 методом ГНБ (прокола) | руб./100 м | 145 469,81 | - |
|  | Прокладка двух кабельных ЛЭП-0,4кВ кабелем ВБбШв 4х50 методом ГНБ (прокола) | руб./100 м | 153 120,10 | - |
|  | Прокладка двух кабельных ЛЭП-0,4кВ кабелем ВБбШв 4х70 методом ГНБ (прокола) | руб./100 м | 167 204,96 | - |
|  | Прокладка двух кабельных ЛЭП-0,4кВ кабелем ВБбШв 4х95 методом ГНБ (прокола) | руб./100 м | 183 068,58 | - |
|  | Прокладка двух кабельных ЛЭП-0,4кВ кабелем ВБбШв 4х120 методом ГНБ (прокола) | руб./100 м | 196 935,69 | - |
|  | Прокладка двух кабельных ЛЭП-0,4кВ кабелем ВБбШв 4х150 методом ГНБ (прокола) | руб./100 м | 213 521,38 | - |
|  | Прокладка двух кабельных ЛЭП-0,4кВ кабелем ВБбШв 4х185 методом ГНБ (прокола) | руб./100 м | 250 112,23 | - |
|  | Прокладка двух кабельных ЛЭП-0,4кВ кабелем ВБбШв 4х240 методом ГНБ (прокола) | руб./100 м | 288 316,92 | - |
|  | Прокладка кабельной ЛЭП-0,4кВ кабелем ВВГ 4х25 в траншее | руб./км | 249 546,67 | - |
|  | Прокладка кабельной ЛЭП-0,4кВ кабелем ВВГ 4х35 в траншее | руб./км | 284 507,65 | - |
|  | Прокладка кабельной ЛЭП-0,4кВ кабелем ВВГ 4х50 в траншее | руб./км | 331 273,05 | - |
|  | Прокладка кабельной ЛЭП-0,4кВ кабелем ВВГ 4х70 в траншее | руб./км | 389 334,19 | - |
|  | Прокладка кабельной ЛЭП-0,4кВ кабелем ВВГ 4х95 в траншее | руб./км | 480 881,94 | - |
|  | Прокладка кабельной ЛЭП-0,4кВ кабелем ВВГ 4х120 в траншее | руб./км | 559 029,85 | - |
|  | Прокладка кабельной ЛЭП-0,4кВ кабелем ВВГ 4х150 в траншее | руб./км | 648 180,91 | - |
|  | Прокладка кабельной ЛЭП-0,4кВ кабелем ВВГ 4х185 в траншее | руб./км | 779 319,38 | - |
|  | Прокладка кабельной ЛЭП-0,4кВ кабелем ВВГ 4х240 в траншее | руб./км | 952 523,73 | - |
|  | Прокладка двух кабельных ЛЭП-0,4кВ кабелем ВВГ 4х25 в траншее | руб./км | 410 994,27 | - |
|  | Прокладка двух кабельных ЛЭП-0,4кВ кабелем ВВГ 4х35 в траншее | руб./км | 480 916,24 | - |
|  | Прокладка двух кабельных ЛЭП-0,4кВ кабелем ВВГ 4х50 в траншее | руб./км | 574 447,04 | - |
|  | Прокладка двух кабельных ЛЭП-0,4кВ кабелем ВВГ 4х70 в траншее | руб./км | 690 569,33 | - |
|  | Прокладка двух кабельных ЛЭП-0,4кВ кабелем ВВГ 4х95 в траншее | руб./км | 873 664,83 | - |
|  | Прокладка двух кабельных ЛЭП-0,4кВ кабелем ВВГ 4х120 в траншее | руб./км | 1 029 960,66 | - |
|  | Прокладка двух кабельных ЛЭП-0,4кВ кабелем ВВГ 4х150 в траншее | руб./км | 1 208 262,77 | - |
|  | Прокладка двух кабельных ЛЭП-0,4кВ кабелем ВВГ 4х185 в траншее | руб./км | 1 470 539,71 | - |
|  | Прокладка двух кабельных ЛЭП-0,4кВ кабелем ВВГ 4х240 в траншее | руб./км | 1 821 458,30 | - |
|  | Прокладка кабельной ЛЭП-0,4кВ кабелем ВВГ 4х25 методом ГНБ (прокола) | руб./100 м | 68 375,55 | - |
|  | Прокладка кабельной ЛЭП-0,4кВ кабелем ВВГ 4х35 методом ГНБ (прокола) | руб./100 м | 72 320,68 | - |
|  | Прокладка кабельной ЛЭП-0,4кВ кабелем ВВГ 4х50 методом ГНБ (прокола) | руб./100 м | 77 313,93 | - |
|  | Прокладка кабельной ЛЭП-0,4кВ кабелем ВВГ 4х70 методом ГНБ (прокола) | руб./100 м | 83 064,02 | - |
|  | Прокладка кабельной ЛЭП-0,4кВ кабелем ВВГ 4х95 методом ГНБ (прокола) | руб./100 м | 91 847,15 | - |
|  | Прокладка кабельной ЛЭП-0,4кВ кабелем ВВГ 4х120 методом ГНБ (прокола) | руб./100 м | 99 661,94 | - |
|  | Прокладка кабельной ЛЭП-0,4кВ кабелем ВВГ 4х150 методом ГНБ (прокола) | руб./100 м | 108 481,43 | - |
|  | Прокладка кабельной ЛЭП-0,4кВ кабелем ВВГ 4х185 методом ГНБ (прокола) | руб./100 м | 122 431,02 | - |
|  | Прокладка кабельной ЛЭП-0,4кВ кабелем ВВГ 4х240 методом ГНБ (прокола) | руб./100 м | 139 751,46 | - |
|  | Прокладка двух кабельных ЛЭП-0,4кВ кабелем ВВГ 4х25 методом ГНБ (прокола) | руб./100 м | 136 751,10 | - |
|  | Прокладка двух кабельных ЛЭП-0,4кВ кабелем ВВГ 4х35 методом ГНБ (прокола) | руб./100 м | 144 641,37 | - |
|  | Прокладка двух кабельных ЛЭП-0,4кВ кабелем ВВГ 4х50 методом ГНБ (прокола) | руб./100 м | 154 627,86 | - |
|  | Прокладка двух кабельных ЛЭП-0,4кВ кабелем ВВГ 4х70 методом ГНБ (прокола) | руб./100 м | 166 128,05 | - |
|  | Прокладка двух кабельных ЛЭП-0,4кВ кабелем ВВГ 4х95 методом ГНБ (прокола) | руб./100 м | 183 694,31 | - |
|  | Прокладка двух кабельных ЛЭП-0,4кВ кабелем ВВГ 4х120 методом ГНБ (прокола) | руб./100 м | 199 323,89 | - |
|  | Прокладка двух кабельных ЛЭП-0,4кВ кабелем ВВГ 4х150 методом ГНБ (прокола) | руб./100 м | 216 962,86 | - |
|  | Прокладка двух кабельных ЛЭП-0,4кВ кабелем ВВГ 4х185 методом ГНБ (прокола) | руб./100 м | 244 862,04 | - |
|  | Прокладка двух кабельных ЛЭП-0,4кВ кабелем ВВГ 4х240 методом ГНБ (прокола) | руб./100 м | 279 502,92 | - |
|  | Прокладка кабельной ЛЭП-0,4кВ кабелем АпвБШп сеч.4х150 в траншее | руб./км | 267 851,27 | - |
|  | Прокладка кабельной ЛЭП-0,4кВ кабелем АпвБШп сеч.4х185 в траншее | руб./км | 283 565,65 | - |
|  | Прокладка кабельной ЛЭП-0,4кВ кабелем АпвБШп сеч.4х240 в траншее | руб./км | 355 109,36 | - |
|  | Прокладка двух кабельных ЛЭП-0,4кВ кабелем АпвБШп сеч.4х150 в траншее | руб./км | 442 532,63 | - |
|  | Прокладка двух кабельных ЛЭП-0,4кВ кабелем АпвБШп сеч.4х185 в траншее | руб./км | 473 961,40 | - |
|  | Прокладка двух кабельных ЛЭП-0,4кВ кабелем АпвБШп сеч.4х240 в траншее | руб./км | 535 637,71 | - |
|  | Прокладка кабельной ЛЭП-0,4кВ кабелем АПвБШп 4х150 методом ГНБ (прокола) | руб./100 м | 102 804,23 | - |
|  | Прокладка кабельной ЛЭП-0,4кВ кабелем АПвБШп 4х185 методом ГНБ (прокола) | руб./100 м | 104 375,67 | - |
|  | Прокладка кабельной ЛЭП-0,4кВ кабелем АПвБШп 4х240 методом ГНБ (прокола) | руб./100 м | 108 039,51 | - |
|  | Прокладка двух кабельных ЛЭП-0,4кВ кабелем АПвБШп 4х150 методом ГНБ (прокола) | руб./100 м | 172 680,38 | - |
|  | Прокладка двух кабельных ЛЭП-0,4кВ кабелем АПвБШп 4х185 методом ГНБ (прокола) | руб./100 м | 175 823,26 | - |
|  | Прокладка двух кабельных ЛЭП-0,4кВ кабелем АПвБШп 4х240 методом ГНБ (прокола) | руб./100 м | 183 150,96 | - |
|  | Прокладка кабельной ЛЭП-6/10 кВ кабелем ААБл 3х95 в траншее | руб./км | 294 247,55 | - |
|  | Прокладка кабельной ЛЭП-6/10 кВ кабелем ААБл 3х120 в траншее | руб./км | 310 353,57 | - |
|  | Прокладка кабельной ЛЭП-6/10 кВ кабелем ААБл 3х150 в траншее | руб./км | 328 740,96 | - |
|  | Прокладка кабельной ЛЭП-6/10 кВ кабелем ААБл 3х185 в траншее | руб./км | 351 474,26 | - |
|  | Прокладка кабельной ЛЭП-6/10 кВ кабелем ААБл 3х240 в траншее | руб./км | 393 474,87 | - |
|  | Прокладка двух кабельных ЛЭП-6/10 кВ кабелем ААБл 3х95 в траншее | руб./км | 503 265,31 | - |
|  | Прокладка двух кабельных ЛЭП-6/10 кВ кабелем ААБл 3х120 в траншее | руб./км | 535 477,35 | - |
|  | Прокладка двух кабельных ЛЭП-6/10 кВ кабелем ААБл 3х150 в траншее | руб./км | 572 252,12 | - |
|  | Прокладка двух кабельных ЛЭП-6/10 кВ кабелем ААБл 3х185 в траншее | руб./км | 617 718,72 | - |
|  | Прокладка двух кабельных ЛЭП-6/10 кВ кабелем ААБл 3х240 в траншее | руб./км | 701 719,95 | - |
|  | Прокладка кабельной ЛЭП-6/10 кВ кабелем ААБл 3х95 методом ГНБ (прокола) | руб./100 м | 73 580,91 | - |
|  | Прокладка кабельной ЛЭП-6/10 кВ кабелем ААБл 3х120 методом ГНБ (прокола) | руб./100 м | 75 191,51 | - |
|  | Прокладка кабельной ЛЭП-6/10 кВ кабелем ААБл 3х150 методом ГНБ (прокола) | руб./100 м | 76 777,28 | - |
|  | Прокладка кабельной ЛЭП-6/10 кВ кабелем ААБл 3х185 методом ГНБ (прокола) | руб./100 м | 79 050,61 | - |
|  | Прокладка кабельной ЛЭП-6/10 кВ кабелем ААБл 3х240 методом ГНБ (прокола) | руб./100 м | 83 944,45 | - |
|  | Прокладка двух кабельных ЛЭП-6/10 кВ кабелем ААБл 3х95 методом ГНБ (прокола) | руб./100 м | 147 161,82 | - |
|  | Прокладка двух кабельных ЛЭП-6/10 кВ кабелем ААБл 3х120 методом ГНБ (прокола) | руб./100 м | 150 383,02 | - |
|  | Прокладка двух кабельных ЛЭП-6/10 кВ кабелем ААБл 3х150 методом ГНБ (прокола) | руб./100 м | 153 554,56 | - |
|  | Прокладка двух кабельных ЛЭП-6/10 кВ кабелем ААБл 3х185 методом ГНБ (прокола) | руб./100 м | 158 101,21 | - |
|  | Прокладка двух кабельных ЛЭП-6/10 кВ кабелем ААБл 3х240 методом ГНБ (прокола) | руб./100 м | 167 888,90 | - |
|  | Прокладка кабельной ЛЭП-10кВ кабелем АПвВнг(А)-LS сеч.1х150 в траншее | руб./км | 695 775,78 | - |
|  | Прокладка кабельной ЛЭП-10кВ кабелем АПвВнг(А)-LS сеч.1х185 в траншее | руб./км | 712 431,43 | - |
|  | Прокладка кабельной ЛЭП-10кВ кабелем АПвВнг(А)-LS сеч.1х240 в траншее | руб./км | 735 613,18 | - |
|  | Прокладка кабельной ЛЭП-10кВ кабелем АПвВнг(А)-LS 1х150 методом ГНБ (прокола), 3х100 м | руб./100 м | 246 103,31 | - |
|  | Прокладка кабельной ЛЭП-10кВ кабелем АПвВнг(А)-LS 1х185 методом ГНБ (прокола), 3х100 м | руб./100 м | 247 768,87 | - |
|  | Прокладка кабельной ЛЭП-10кВ кабелем АПвВнг(А)-LS 1х240 методом ГНБ (прокола), 3х100 м | руб./100 м | 249 918,85 | - |
| С4,i* | Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на строительство подстанций согласно приложению № 1 к методическим указаниям по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям, утвержденным Федеральной службой по тарифам, на i-м уровне напряжения |  |  |  |
|  | Строительство комплектной малогабаритной трансформаторной подстанции 2 КТПн-10/63 кВа (масляные трансформаторы 63 кВа), в металлическом корпусе, оборудованной панелями с автоматическими выключателями типа ВА | руб./кВА | 1 100,81 | - |
|  | Строительство комплектной малогабаритной трансформаторной подстанции 2 КТПн-10/100 кВа (масляные трансформаторы 100 кВа), в металлическом корпусе, оборудованной панелями с автоматическими выключателями типа ВА | руб./кВА | 708,51 | - |
|  | Строительство комплектной малогабаритной трансформаторной подстанции 2 КТПн-10/160 кВа (масляные трансформаторы 160 кВа), в металлическом корпусе, оборудованной панелями с автоматическими выключателями типа ВА | руб./кВА | 461,17 | - |
|  | Строительство комплектной малогабаритной трансформаторной подстанции 2 КТПн-10/250 кВа (масляные трансформаторы 250 кВа), в металлическом корпусе, оборудованной панелями с автоматическими выключателями типа ВА | руб./кВА | 331,71 | - |
|  | Строительство комплектной малогабаритной трансформаторной подстанции 1 КТПн-10/63 кВа (масляный трансформатор 63 кВа), в металлическом корпусе, оборудованной панелями с автоматическими выключателями типа ВА | руб./кВА | 1 121,20 | - |
|  | Строительство комплектной малогабаритной трансформаторной подстанции 1 КТПн-10/100 кВа (масляный трансформатор 100 кВа), в металлическом корпусе, оборудованной панелями с автоматическими выключателями типа ВА | руб./кВА | 721,36 | - |
|  | Строительство комплектной малогабаритной трансформаторной подстанции 1 КТПн-10/160 кВа (масляный трансформатор 160 кВа), в металлическом корпусе, оборудованной панелями с автоматическими выключателями типа ВА | руб./кВА | 469,20 | - |
|  | Строительство комплектной малогабаритной трансформаторной подстанции 1 КТПн-10/250 кВа (масляный трансформатор 250 кВа), в металлическом корпусе, оборудованной панелями с автоматическими выключателями типа ВА | руб./кВА | 336,85 | - |
|  | Строительство комплектной малогабаритной трансформаторной подстанции 2 КТПн-10/63 кВа (масляные трансформаторы 63 кВа), в металлическом корпусе, оборудованная панелями с рубильниками типа РПС | руб./кВА | 1 080,50 | - |
|  | Строительство комплектной малогабаритной трансформаторной подстанции 2 КТПн-10/100 кВа (масляные трансформаторы 100 кВа), в металлическом корпусе, оборудованная панелями с рубильниками типа РПС | руб./кВА | 695,72 | - |
|  | Строительство комплектной малогабаритной трансформаторной подстанции 2 КТПн-10/160 кВа (масляные трансформаторы 160 кВа), в металлическом корпусе, оборудованная панелями с рубильниками типа РПС | руб./кВА | 453,18 | - |
|  | Строительство комплектной малогабаритной трансформаторной подстанции 2 КТПн-10/250 кВа (масляные трансформаторы 250 кВа), в металлическом корпусе, оборудованная панелями с рубильниками типа РПС | руб./кВА | 326,60 | - |
|  | Строительство комплектной малогабаритной трансформаторной подстанции 1 КТПн-10/63 кВа (масляный трансформатор 63 кВа), в металлическом корпусе, оборудованная панелями с рубильниками типа РПС | руб./кВА | 1 111,76 | - |
|  | Строительство комплектной малогабаритной трансформаторной подстанции 1 КТПн-10/100 кВа (масляный трансформатор 100 кВа), в металлическом корпусе, оборудованная панелями с рубильниками типа РПС | руб./кВА | 715,41 | - |
|  | Строительство комплектной малогабаритной трансформаторной подстанции 1 КТПн-10/160 кВа (масляный трансформатор 160 кВа), в металлическом корпусе, оборудованная панелями с рубильниками типа РПС | руб./кВА | 465,48 | - |
|  | Строительство комплектной малогабаритной трансформаторной подстанции 1 КТПн-10/250 кВа (масляный трансформатор 250 кВа), в металлическом корпусе, оборудованная панелями с рубильниками типа РПС | руб./кВА | 334,47 | - |
|  | Строительство комплектной трансформаторной подстанции 2КТПн-10/400 кВА (масляные трансформаторы 2х400 кВА), изготовленная из профильной трубы, обшитая утепленными сэндвич-панелями, оборудованной панелями с автоматическими выключателями типа ВА | руб./кВА | 528,89 | - |
|  | Строительство комплектной трансформаторной подстанции 2КТПн-10/630 кВА (масляные трансформаторы 2х630 кВА), изготовленная из профильной трубы, обшитая утепленными сэндвич-панелями, оборудованной панелями с автоматическими выключателями типа ВА | руб./кВА | 364,49 | - |
|  | Строительство комплектной трансформаторной подстанции 2КТПн-10/1000 кВА (масляные трансформаторы 2х1000 кВА), изготовленная из профильной трубы, обшитая утепленными сэндвич-панелями, оборудованной панелями с автоматическими выключателями типа ВА | руб./кВА | 251,20 | - |
|  | Строительство комплектной трансформаторной подстанции 2КТПн-10/1600 кВА (масляные трансформаторы 2х1600 кВА), изготовленная из профильной трубы, обшитая утепленными сэндвич-панелями, оборудованной панелями с автоматическими выключателями типа ВА | руб./кВА | 182,49 | - |
|  | Строительство комплектной трансформаторной подстанции КТПн-10/400 кВА (масляный трансформатор 400 кВА), изготовленная из профильной трубы, обшитая утепленными сэндвич-панелями, оборудованной панелями с автоматическими выключателями типа ВА | руб./кВА | 500,84 | - |
|  | Строительство комплектной трансформаторной подстанции КТПн-10/630 кВА (масляный трансформатор 630 кВА), изготовленная из профильной трубы, обшитая утепленными сэндвич-панелями, оборудованной панелями с автоматическими выключателями типа ВА | руб./кВА | 346,68 | - |
|  | Строительство комплектной трансформаторной подстанции КТПн-10/1000 кВА (масляный трансформатор 1000 кВА), изготовленная из профильной трубы, обшитая утепленными сэндвич-панелями, оборудованной панелями с автоматическими выключателями типа ВА | руб./кВА | 239,98 | - |
|  | Строительство комплектной трансформаторной подстанции КТПн-10/1600 кВА (масляный трансформатор 1600 кВА), изготовленная из профильной трубы, обшитая утепленными сэндвич-панелями, оборудованной панелями с автоматическими выключателями типа ВА | руб./кВА | 175,47 | - |
|  | Строительство комплектной трансформаторной подстанции 2КТПн-10/400 кВА (трансформаторы с литой изоляцией 2х400 кВА), изготовленная из профильной трубы, обшитая утепленными сэндвич-панелями, оборудованной панелями с автоматическими выключателями типа ВА | руб./кВА | 672,97 | - |
|  | Строительство комплектной трансформаторной подстанции 2КТПн-10/630 кВА (трансформаторы с литой изоляцией 2х630 кВА), изготовленная из профильной трубы, обшитая утепленными сэндвич-панелями, оборудованной панелями с автоматическими выключателями типа ВА | руб./кВА | 473,33 | - |
|  | Строительство комплектной трансформаторной подстанции 2КТПн-10/1000 кВА (трансформаторы с литой изоляцией 2х1000 кВА), изготовленная из профильной трубы, обшитая утепленными сэндвич-панелями, оборудованной панелями с автоматическими выключателями типа ВА | руб./кВА | 337,07 | - |
|  | Строительство комплектной трансформаторной подстанции 2КТПн-10/1600 кВА (трансформаторы с литой изоляцией 2х1600 кВА), изготовленная из профильной трубы, обшитая утепленными сэндвич-панелями, оборудованной панелями с автоматическими выключателями типа ВА | руб./кВА | 241,42 | - |
|  | Строительство комплектной трансформаторной подстанции КТПн-10/400 кВА (трансформатор с литой изоляцией 400 кВА), изготовленная из профильной трубы, обшитая утепленными сэндвич-панелями, оборудованной панелями с автоматическими выключателями типа ВА | руб./кВА | 644,92 | - |
|  | Строительство комплектной трансформаторной подстанции КТПн-10/630 кВА (трансформатор с литой изоляцией 630 кВА), изготовленная из профильной трубы, обшитая утепленными сэндвич-панелями, оборудованной панелями с автоматическими выключателями типа ВА | руб./кВА | 455,51 | - |
|  | Строительство комплектной трансформаторной подстанции КТПн-10/1000 кВА (трансформатор с литой изоляцией 1000 кВА), изготовленная из профильной трубы, обшитая утепленными сэндвич-панелями, оборудованной панелями с автоматическими выключателями типа ВА | руб./кВА | 325,85 | - |
|  | Строительство комплектной трансформаторной подстанции КТПн-10/1600 кВА (трансформатор с литой изоляцией 1600 кВА), изготовленная из профильной трубы, обшитая утепленными сэндвич-панелями, оборудованной панелями с автоматическими выключателями типа ВА | руб./кВА | 234,40 | - |
|  | Строительство комплектной трансформаторной подстанции 2КТПн-10/400 кВА (масляные трансформаторы 2х400 кВА), изготовленная из профильной трубы, обшитая утепленными сэндвич-панелями, оборудованная панелями с рубильниками типа РПС | руб./кВА | 434,12 | - |
|  | Строительство комплектной трансформаторной подстанции 2КТПн-10/630 кВА (масляные трансформаторы 2х630 кВА), изготовленная из профильной трубы, обшитая утепленными сэндвич-панелями, оборудованная панелями с рубильниками типа РПС | руб./кВА | 304,31 | - |
|  | Строительство комплектной трансформаторной подстанции 2КТПн-10/1000 кВА (масляные трансформаторы 2х1000 кВА), изготовленная из профильной трубы, обшитая утепленными сэндвич-панелями, оборудованная панелями с рубильниками типа РПС | руб./кВА | 213,30 | - |
|  | Строительство комплектной трансформаторной подстанции 2КТПн-10/1600 кВА (масляные трансформаторы 2х1600 кВА), изготовленная из профильной трубы, обшитая утепленными сэндвич-панелями, оборудованная панелями с рубильниками типа РПС | руб./кВА | 158,79 | - |
|  | Строительство комплектной трансформаторной подстанции КТПн-10/400 кВА (масляный трансформатор 400 кВА), изготовленная из профильной трубы, обшитая утепленными сэндвич-панелями, оборудованная панелями с рубильниками типа РПС | руб./кВА | 407,44 | - |
|  | Строительство комплектной трансформаторной подстанции КТПн-10/630 кВА (масляный трансформатор 630 кВА), изготовленная из профильной трубы, обшитая утепленными сэндвич-панелями, оборудованная панелями с рубильниками типа РПС | руб./кВА | 287,37 | - |
|  | Строительство комплектной трансформаторной подстанции КТПн-10/1000 кВА (масляный трансформатор 1000 кВА), изготовленная из профильной трубы, обшитая утепленными сэндвич-панелями, оборудованная панелями с рубильниками типа РПС | руб./кВА | 202,62 | - |
|  | Строительство комплектной трансформаторной подстанции КТПн-10/1600 кВА (масляный трансформатор 1600 кВА), изготовленная из профильной трубы, обшитая утепленными сэндвич-панелями, оборудованная панелями с рубильниками типа РПС | руб./кВА | 152,12 | - |
|  | Строительство комплектной трансформаторной подстанции 2КТПн-10/400 кВА (трансформаторы с литой изоляцией 2х400 кВА), изготовленная из профильной трубы, обшитая утепленными сэндвич-панелями, оборудованная панелями с рубильниками типа РПС | руб./кВА | 578,20 | - |
|  | Строительство комплектной трансформаторной подстанции 2КТПн-10/630 кВА (трансформаторы с литой изоляцией 2х630 кВА), изготовленная из профильной трубы, обшитая утепленными сэндвич-панелями, оборудованная панелями с рубильниками типа РПС | руб./кВА | 413,15 | - |
|  | Строительство комплектной трансформаторной подстанции 2КТПн-10/1000 кВА (трансформаторы с литой изоляцией 2х1000 кВА), изготовленная из профильной трубы, обшитая утепленными сэндвич-панелями, оборудованная панелями с рубильниками типа РПС | руб./кВА | 299,16 | - |
|  | Строительство комплектной трансформаторной подстанции 2КТПн-10/1600 кВА (трансформаторы с литой изоляцией 2х1600 кВА), изготовленная из профильной трубы, обшитая утепленными сэндвич-панелями, оборудованная панелями с рубильниками типа РПС | руб./кВА | 217,72 | - |
|  | Строительство комплектной трансформаторной подстанции КТПн-10/400 кВА (трансформатор с литой изоляцией 400 кВА), изготовленная из профильной трубы, обшитая утепленными сэндвич-панелями, оборудованная панелями с рубильниками типа РПС | руб./кВА | 551,52 | - |
|  | Строительство комплектной трансформаторной подстанции КТПн-10/630 кВА (трансформатор с литой изоляцией 630 кВА), изготовленная из профильной трубы, обшитая утепленными сэндвич-панелями, оборудованная панелями с рубильниками типа РПС | руб./кВА | 396,21 | - |
|  | Строительство комплектной трансформаторной подстанции КТПн-10/1000 кВА (трансформатор с литой изоляцией 1000 кВА), изготовленная из профильной трубы, обшитая утепленными сэндвич-панелями, оборудованная панелями с рубильниками типа РПС | руб./кВА | 288,49 | - |
|  | Строительство комплектной трансформаторной подстанции КТПн-10/1600 кВА (трансформатор с литой изоляцией 1600 кВА), изготовленная из профильной трубы, обшитая утепленными сэндвич-панелями, оборудованная панелями с рубильниками типа РПС | руб./кВА | 211,05 | - |
|  | Строительство комплектной трансформаторной подстанции 2КТПн-10/400 кВА в металлическом корпусе (масляные трансформаторы 2х400 кВА), утепленном профлистом, оборудованной панелями с автоматическими выключателями типа ВА | руб./кВА | 489,86 | - |
|  | Строительство комплектной трансформаторной подстанции 2КТПн-10/630 кВА в металлическом корпусе (масляные трансформаторы 2х630 кВА), утепленном профлистом, оборудованной панелями с автоматическими выключателями типа ВА | руб./кВА | 339,71 | - |
|  | Строительство комплектной трансформаторной подстанции 2КТПн-10/1000 кВА в металлическом корпусе (масляные трансформаторы 2х1000 кВА), утепленном профлистом, оборудованной панелями с автоматическими выключателями типа ВА | руб./кВА | 235,59 | - |
|  | Строительство комплектной трансформаторной подстанции 2КТПн-10/1600 кВА в металлическом корпусе (масляные трансформаторы 2х1600 кВА), утепленном профлистом, оборудованной панелями с автоматическими выключателями типа ВА | руб./кВА | 172,73 | - |
|  | Строительство комплектной трансформаторной подстанции КТПн-10/400 кВА в металлическом корпусе (масляный трансформатор 400 кВа), утепленном профлистом, оборудованной панелями с автоматическими выключателями типа ВА | руб./кВА | 472,12 | - |
|  | Строительство комплектной трансформаторной подстанции КТПн-10/630 кВА в металлическом корпусе (масляный трансформатор 630 кВа), утепленном профлистом, оборудованной панелями с автоматическими выключателями типа ВА | руб./кВА | 328,44 | - |
|  | Строительство комплектной трансформаторной подстанции КТПн-10/1000 кВА в металлическом корпусе (масляный трансформатор 1000 кВа), утепленном профлистом, оборудованной панелями с автоматическими выключателями типа ВА | руб./кВА | 228,50 | - |
|  | Строительство комплектной трансформаторной подстанции КТПн-10/1600 кВА в металлическом корпусе (масляный трансформатор 1600 кВа), утепленном профлистом, оборудованной панелями с автоматическими выключателями типа ВА | руб./кВА | 168,30 | - |
|  | Строительство комплектной трансформаторной подстанции 2КТПн-10/400 кВА в металлическом корпусе (трансформаторы с литой изоляцией 2х400 кВА), утепленном профлистом, оборудованной панелями с автоматическими выключателями типа ВА | руб./кВА | 633,94 | - |
|  | Строительство комплектной трансформаторной подстанции 2КТПн-10/630 кВА в металлическом корпусе (трансформаторы с литой изоляцией 2х630 кВА), утепленном профлистом, оборудованной панелями с автоматическими выключателями типа ВА | руб./кВА | 448,54 | - |
|  | Строительство комплектной трансформаторной подстанции 2КТПн-10/1000 кВА в металлическом корпусе (трансформаторы с литой изоляцией 2х1000 кВА), утепленном профлистом, оборудованной панелями с автоматическими выключателями типа ВА | руб./кВА | 321,46 | - |
|  | Строительство комплектной трансформаторной подстанции 2КТПн-10/1600 кВА в металлическом корпусе (трансформаторы с литой изоляцией 2х1600 кВА), утепленном профлистом, оборудованной панелями с автоматическими выключателями типа ВА | руб./кВА | 172,73 | - |
|  | Строительство комплектной трансформаторной подстанции КТПн-10/400 кВА в металлическом корпусе (трансформатор с литой изоляцией 400 кВА), утепленном профлистом, оборудованной панелями с автоматическими выключателями типа ВА | руб./кВА | 616,20 | - |
|  | Строительство комплектной трансформаторной подстанции КТПн-10/630 кВА в металлическом корпусе (трансформатор с литой изоляцией 630 кВА), утепленном профлистом, оборудованной панелями с автоматическими выключателями типа ВА | руб./кВА | 437,28 | - |
|  | Строительство комплектной трансформаторной подстанции КТПн-10/1000 кВА в металлическом корпусе (трансформатор с литой изоляцией 1000 кВА), утепленном профлистом, оборудованной панелями с автоматическими выключателями типа ВА | руб./кВА | 314,37 | - |
|  | Строительство комплектной трансформаторной подстанции КТПн-10/1600 кВА в металлическом корпусе (трансформатор с литой изоляцией 1600 кВА), утепленном профлистом, оборудованной панелями с автоматическими выключателями типа ВА | руб./кВА | 227,22 | - |
|  | Строительство комплектной трансформаторной подстанции 2КТПн-10/400 кВА в металлическом корпусе (масляные трансформаторы 2х400 кВА), утепленном профлистом, оборудованная панелями с рубильниками типа РПС | руб./кВА | 394,33 | - |
|  | Строительство комплектной трансформаторной подстанции 2КТПн-10/630 кВА в металлическом корпусе (масляные трансформаторы 2х630 кВА), утепленном профлистом, оборудованная панелями с рубильниками типа РПС | руб./кВА | 279,05 | - |
|  | Строительство комплектной трансформаторной подстанции 2КТПн-10/1000 кВА в металлическом корпусе (масляные трансформаторы 2х1000 кВА), утепленном профлистом, оборудованная панелями с рубильниками типа РПС | руб./кВА | 197,38 | - |
|  | Строительство комплектной трансформаторной подстанции 2КТПн-10/1600 кВА в металлическом корпусе (масляные трансформаторы 2х1600 кВА), утепленном профлистом, оборудованная панелями с рубильниками типа РПС | руб./кВА | 148,85 | - |
|  | Строительство комплектной трансформаторной подстанции КТПн-10/400 кВА в металлическом корпусе (масляный трансформатор 400 кВа), утепленном профлистом, оборудованная панелями с рубильниками типа РПС | руб./кВА | 376,59 | - |
|  | Строительство комплектной трансформаторной подстанции КТПн-10/630 кВА в металлическом корпусе (масляный трансформатор 630 кВа), утепленном профлистом, оборудованная панелями с рубильниками типа РПС | руб./кВА | 267,79 | - |
|  | Строительство комплектной трансформаторной подстанции КТПн-10/1000 кВА в металлическом корпусе (масляный трансформатор 1000 кВа), утепленном профлистом, оборудованная панелями с рубильниками типа РПС | руб./кВА | 190,29 | - |
|  | Строительство комплектной трансформаторной подстанции КТПн-10/1600 кВА в металлическом корпусе (масляный трансформатор 1600 кВа), утепленном профлистом, оборудованная панелями с рубильниками типа РПС | руб./кВА | 144,41 | - |
|  | Строительство комплектной трансформаторной подстанции 2КТПн-10/400 кВА в металлическом корпусе (трансформаторы с литой изоляцией 2х400 кВА), утепленном профлистом, оборудованная панелями с рубильниками типа РПС | руб./кВА | 538,41 | - |
|  | Строительство комплектной трансформаторной подстанции 2КТПн-10/630 кВА в металлическом корпусе (трансформаторы с литой изоляцией 2х630 кВА), утепленном профлистом, оборудованная панелями с рубильниками типа РПС | руб./кВА | 387,89 | - |
|  | Строительство комплектной трансформаторной подстанции 2КТПн-10/1000 кВА в металлическом корпусе (трансформаторы с литой изоляцией 2х1000 кВА), утепленном профлистом, оборудованная панелями с рубильниками типа РПС | руб./кВА | 283,25 | - |
|  | Строительство комплектной трансформаторной подстанции 2КТПн-10/1600 кВА в металлическом корпусе (трансформаторы с литой изоляцией 2х1600 кВА), утепленном профлистом, оборудованная панелями с рубильниками типа РПС | руб./кВА | 207,78 | - |
|  | Строительство комплектной трансформаторной подстанции КТПн-10/400 кВА в металлическом корпусе (трансформатор с литой изоляцией 400 кВА), утепленном профлистом, оборудованная панелями с рубильниками типа РПС | руб./кВА | 520,67 | - |
|  | Строительство комплектной трансформаторной подстанции КТПн-10/630 кВА в металлическом корпусе (трансформатор с литой изоляцией 630 кВА), утепленном профлистом, оборудованная панелями с рубильниками типа РПС | руб./кВА | 376,63 | - |
|  | Строительство комплектной трансформаторной подстанции КТПн-10/1000 кВА в металлическом корпусе (трансформатор с литой изоляцией 1000 кВА), утепленном профлистом, оборудованная панелями с рубильниками типа РПС | руб./кВА | 276,15 | - |
|  | Строительство комплектной трансформаторной подстанции КТПн-10/1600 кВА в металлическом корпусе (трансформатор с литой изоляцией 1600 кВА), утепленном профлистом, оборудованная панелями с рубильниками типа РПС | руб./кВА | 203,34 | - |
|  | Строительство комплектной трансформаторной подстанции 2КТПн-10/250 кВА в металлическом корпусе (масляные трансформаторы 2х250 кВА), оборудованной панелями с автоматическими выключателями типа ВА | руб./кВА | 710,08 | - |
|  | Строительство комплектной трансформаторной подстанции 2КТПн-10/400 кВА в металлическом корпусе (масляные трансформаторы 2х400 кВА), оборудованной панелями с автоматическими выключателями типа ВА | руб./кВА | 461,63 | - |
|  | Строительство комплектной трансформаторной подстанции 2КТПн-10/630 кВА в металлическом корпусе (масляные трансформаторы 2х630 кВА), оборудованной панелями с автоматическими выключателями типа ВА | руб./кВА | 321,78 | - |
|  | Строительство комплектной трансформаторной подстанции 2КТПн-10/1000 кВА в металлическом корпусе (масляные трансформаторы 2х1000 кВА), оборудованной панелями с автоматическими выключателями типа ВА | руб./кВА | 224,30 | - |
|  | Строительство комплектной трансформаторной подстанции 2КТПн-10/1600 кВА в металлическом корпусе (масляные трансформаторы 2х1600 кВА), оборудованной панелями с автоматическими выключателями типа ВА | руб./кВА | 165,67 | - |
|  | Строительство комплектной трансформаторной подстанции КТПн-10/250 кВА в металлическом корпусе (масляный трансформатор 250 кВА), оборудованной панелями с автоматическими выключателями типа ВА | руб./кВА | 672,59 | - |
|  | Строительство комплектной трансформаторной подстанции КТПн-10/400 кВА в металлическом корпусе (масляный трансформатор 400 кВА), оборудованной панелями с автоматическими выключателями типа ВА | руб./кВА | 438,19 | - |
|  | Строительство комплектной трансформаторной подстанции КТПн-10/630 кВА в металлическом корпусе (масляный трансформатор 630 кВА), оборудованной панелями с автоматическими выключателями типа ВА | руб./кВА | 306,90 | - |
|  | Строительство комплектной трансформаторной подстанции КТПн-10/1000 кВА в металлическом корпусе (масляный трансформатор 1000 кВА), оборудованной панелями с автоматическими выключателями типа ВА | руб./кВА | 214,93 | - |
|  | Строительство комплектной трансформаторной подстанции КТПн-10/1600 кВА в металлическом корпусе (масляный трансформатор 1600 кВА), оборудованной панелями с автоматическими выключателями типа ВА | руб./кВА | 159,81 | - |
|  | Строительство комплектной трансформаторной подстанции 2КТПн-10/250 кВА в металлическом корпусе (трансформаторы с литой изоляцией 2х250 кВА), оборудованной панелями с автоматическими выключателями типа ВА | руб./кВА | 898,70 | - |
|  | Строительство комплектной трансформаторной подстанции 2КТПн-10/400 кВА в металлическом корпусе (трансформаторы с литой изоляцией 2х400 кВА), оборудованной панелями с автоматическими выключателями типа ВА | руб./кВА | 605,71 | - |
|  | Строительство комплектной трансформаторной подстанции 2КТПн-10/630 кВА в металлическом корпусе (трансформаторы с литой изоляцией 2х630 кВА), оборудованной панелями с автоматическими выключателями типа ВА | руб./кВА | 430,62 | - |
|  | Строительство комплектной трансформаторной подстанции 2КТПн-10/1000 кВА в металлическом корпусе (трансформаторы с литой изоляцией 2х1000 кВА), оборудованной панелями с автоматическими выключателями типа ВА | руб./кВА | 310,17 | - |
|  | Строительство комплектной трансформаторной подстанции 2КТПн-10/1600 кВА в металлическом корпусе (трансформаторы с литой изоляцией 2х1600 кВА), оборудованной панелями с автоматическими выключателями типа ВА | руб./кВА | 224,60 | - |
|  | Строительство комплектной трансформаторной подстанции КТПн-10/250 кВА в металлическом корпусе (трансформатор с литой изоляцией 250 кВА), оборудованной панелями с автоматическими выключателями типа ВА | руб./кВА | 861,21 | - |
|  | Строительство комплектной трансформаторной подстанции КТПн-10/400 кВА в металлическом корпусе (трансформатор с литой изоляцией 400 кВА), оборудованной панелями с автоматическими выключателями типа ВА | руб./кВА | 582,27 | - |
|  | Строительство комплектной трансформаторной подстанции КТПн-10/630 кВА в металлическом корпусе (трансформатор с литой изоляцией 630 кВА), оборудованной панелями с автоматическими выключателями типа ВА | руб./кВА | 415,74 | - |
|  | Строительство комплектной трансформаторной подстанции КТПн-10/1000 кВА в металлическом корпусе (трансформатор с литой изоляцией 1000 кВА), оборудованной панелями с автоматическими выключателями типа ВА | руб./кВА | 300,80 | - |
|  | Строительство комплектной трансформаторной подстанции КТПн-10/1600 кВА в металлическом корпусе (трансформатор с литой изоляцией 1600 кВА), оборудованной панелями с автоматическими выключателями типа ВА | руб./кВА | 218,74 | - |
|  | Строительство комплектной трансформаторной подстанции 2КТПн-10/250 кВА в металлическом корпусе (масляные трансформаторы 2х250 кВА), оборудованная панелями с рубильниками типа РПС | руб./кВА | 557,23 | - |
|  | Строительство комплектной трансформаторной подстанции 2КТПн-10/400 кВА в металлическом корпусе (масляные трансформаторы 2х400 кВА), оборудованная панелями с рубильниками типа РПС | руб./кВА | 366,10 | - |
|  | Строительство комплектной трансформаторной подстанции 2КТПн-10/630 кВА в металлическом корпусе (масляные трансформаторы 2х630 кВА), оборудованная панелями с рубильниками типа РПС | руб./кВА | 261,13 | - |
|  | Строительство комплектной трансформаторной подстанции 2КТПн-10/1000 кВА в металлическом корпусе (масляные трансформаторы 2х1000 кВА), оборудованная панелями с рубильниками типа РПС | руб./кВА | 186,09 | - |
|  | Строительство комплектной трансформаторной подстанции 2КТПн-10/1600 кВА в металлическом корпусе (масляные трансформаторы 2х1600 кВА), оборудованная панелями с рубильниками типа РПС | руб./кВА | 141,79 | - |
|  | Строительство комплектной трансформаторной подстанции КТПн-10/250 кВА в металлическом корпусе (масляный трансформатор 250 кВА), оборудованная панелями с рубильниками типа РПС | руб./кВА | 519,74 | - |
|  | Строительство комплектной трансформаторной подстанции КТПн-10/400 кВА в металлическом корпусе (масляный трансформатор 400 кВА), оборудованная панелями с рубильниками типа РПС | руб./кВА | 342,66 | - |
|  | Строительство комплектной трансформаторной подстанции КТПн-10/630 кВА в металлическом корпусе (масляный трансформатор 630 кВА), оборудованная панелями с рубильниками типа РПС | руб./кВА | 246,25 | - |
|  | Строительство комплектной трансформаторной подстанции КТПн-10/1000 кВА в металлическом корпусе (масляный трансформатор 1000 кВА), оборудованная панелями с рубильниками типа РПС | руб./кВА | 176,71 | - |
|  | Строительство комплектной трансформаторной подстанции КТПн-10/1600 кВА в металлическом корпусе (масляный трансформатор 1600 кВА), оборудованная панелями с рубильниками типа РПС | руб./кВА | 135,93 | - |
|  | Строительство комплектной трансформаторной подстанции 2КТПн-10/250 кВА в металлическом корпусе (трансформаторы с литой изоляцией 2х250 кВА), оборудованная панелями с рубильниками типа РПС | руб./кВА | 745,86 | - |
|  | Строительство комплектной трансформаторной подстанции 2КТПн-10/400 кВА в металлическом корпусе (трансформаторы с литой изоляцией 2х400 кВА), оборудованная панелями с рубильниками типа РПС | руб./кВА | 510,18 | - |
|  | Строительство комплектной трансформаторной подстанции 2КТПн-10/630 кВА в металлическом корпусе (трансформаторы с литой изоляцией 2х630 кВА), оборудованная панелями с рубильниками типа РПС | руб./кВА | 369,96 | - |
|  | Строительство комплектной трансформаторной подстанции 2КТПн-10/1000 кВА в металлическом корпусе (трансформаторы с литой изоляцией 2х1000 кВА), оборудованная панелями с рубильниками типа РПС | руб./кВА | 271,96 | - |
|  | Строительство комплектной трансформаторной подстанции 2КТПн-10/1600 кВА в металлическом корпусе (трансформаторы с литой изоляцией 2х1600 кВА), оборудованная панелями с рубильниками типа РПС | руб./кВА | 200,72 | - |
|  | Строительство комплектной трансформаторной подстанции КТПн-10/250 кВА в металлическом корпусе (трансформатор с литой изоляцией 250 кВА), оборудованная панелями с рубильниками типа РПС | руб./кВА | 708,37 | - |
|  | Строительство комплектной трансформаторной подстанции КТПн-10/400 кВА в металлическом корпусе (трансформатор с литой изоляцией 400 кВА), оборудованная панелями с рубильниками типа РПС | руб./кВА | 486,74 | - |
|  | Строительство комплектной трансформаторной подстанции КТПн-10/630 кВА в металлическом корпусе (трансформатор с литой изоляцией 630 кВА), оборудованная панелями с рубильниками типа РПС | руб./кВА | 355,09 | - |
|  | Строительство комплектной трансформаторной подстанции КТПн-10/1000 кВА в металлическом корпусе (трансформатор с литой изоляцией 1000 кВА), оборудованная панелями с рубильниками типа РПС | руб./кВА | 262,58 | - |
|  | Строительство комплектной трансформаторной подстанции КТПн-10/1600 кВА в металлическом корпусе (трансформатор с литой изоляцией 1600 кВА), оборудованная панелями с рубильниками типа РПС | руб./кВА | 194,86 | - |
|  | Строительство комплектной трансформаторной подстанции КТПн-10/63 кВА (масляный трансформатор 63 кВА) столбового типа, оборудованной панелями с автоматическими выключателями типа ВА | руб./кВА | 580,86 | - |
|  | Строительство комплектной трансформаторной подстанции КТПн-10/100 кВА (масляный трансформатор 100 кВА) столбового типа, оборудованной панелями с автоматическими выключателями типа ВА | руб./кВА | 392,20 | - |
|  | Строительство комплектной трансформаторной подстанции КТПн-10/160 кВА (масляный трансформатор 160 кВА) столбового типа, оборудованной панелями с автоматическими выключателями типа ВА | руб./кВА | 263,48 | - |
|  | Строительство комплектной трансформаторной подстанции КТПн-10/250 кВА (масляный трансформатор 250 кВА) столбового типа, оборудованной панелями с автоматическими выключателями типа ВА | руб./кВА | 205,19 | - |
|  | Строительство комплектной трансформаторной подстанции КТПн-10/63 кВА (масляный трансформатор 63 кВА) мачтового типа, оборудованной панелями с автоматическими выключателями типа ВА | руб./кВА | 550,91 | - |
|  | Строительство комплектной трансформаторной подстанции КТПн-10/100 кВА (масляный трансформатор 100 кВА) мачтового типа, оборудованной панелями с автоматическими выключателями типа ВА | руб./кВА | 373,33 | - |
|  | Строительство комплектной трансформаторной подстанции КТПн-10/160 кВА (масляный трансформатор 160 кВА) мачтового типа, оборудованной панелями с автоматическими выключателями типа ВА | руб./кВА | 251,68 | - |
|  | Строительство комплектной трансформаторной подстанции КТПн-10/250 кВА (масляный трансформатор 250 кВА) мачтового типа, оборудованной панелями с автоматическими выключателями типа ВА | руб./кВА | 197,64 | - |
|  | Строительство вводно-распределительного устройства наружной установки (пункт секционирования 0,4кв) | руб./кВА | 18 692,84 | - |

Стандартизированные тарифные ставки С2i, C3i, С4i утверждаются регулирующим органом в ценах 2001 года. Указанные ставки применяются с учетом индекса изменения сметной стоимости по строительно-монтажным работам для субъекта РФ, данные по которым используются для расчета к федеральным единичным расценкам 2001 года.

- Стандартизированные тарифные ставки на покрытие расходов сетевых организаций на строительство воздушных линий электропередачи (С2i) включают расходы сетевой организации на выполнение проектных работ;

- Стандартизированные тарифные ставки на покрытие расходов сетевых организаций на строительство трансформаторных подстанций (С4i) включают расходы сетевой организации на выполнение проектных работ;

- При осуществлении расчета за технологическое присоединение перевод одного кВА в один кВт производится следующим образом: кВА*cos φ =кВт, где cos φ = 0,89.

Обосновывающие материалы прилагаются в ______ папках  на _____листах в соответствии с прилагаемой описью, документы в электронном виде на электронном носителе (CD-диск).

Директор по экономике и финансам                                                      В.М.Афанасьева