## Форма 2П
УТВЕРЖДАЮ
Технический директор ООО "Горсети" ООО "Горсети" __________________________ Валитов Р.Х.
Смета № 1
на проектные (изыскательские) работы
Наименование предприятия, здания, сооружения, стадии проектирования, этапа, вида проектных или изыскательских работ |  | РП Клюевский
Наименование организации заказчика |  | ООО "Горсети"
№ пп | Характеристика предприятия, здания, сооружения или виды работ | Номер частей, глав, таблиц, процентов, параграфов и пунктов указаний к разделу Справочника базовых цен на проектные и изыскательские работы для строительства | Расчет стоимости: (a+bx)*Ki, или (объем строительно-монтажных работ) * проц./100 или количество x цена | Стоимость, тыс. руб
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | Распределительные пункты 6-20 кВ, двухсекционный, с количеством ячеек до 16, совмещенный с подстанцией 6-20/0,4 кВ, мощностью до 2х630 кВ А с количеством ячеек до 16 мм | СБЦП 81-02-07-2001_0-0-37-9 Таблица 37 п.9 A=210.54 тыс.руб; Количество = 1 (1 пункт) | A * Количество * Кст * Ктек * K1 * K2 * K3 * K4 210.54 тыс.руб * 1 * 0.5 * 3.83 * 1.3 * 1.1 * 1.4 * 1.1 * 0.81 | 719.19
Коэффициенты
| Стадия: Рабочая документация | Кст = 0.5
| инд.1кв.2018г.к 01.01.2001 на пр.раб. | Ктек = 3.83 Письмо Минстроя России от 04.04.2018 №13606-ХМ/09
| Районный коэффициент к заработной плате. Томская область, г. Томск | K1 = 1.3 (Ценообразующий)
| При проектировании трансформаторных подстанций напряжением 6-20/0,4-10 кВ, распределительных и секционирующих пунктов напряжением 6-20 кВ: базовые цены для подстанций с единичной мощностью трансформаторов более указанной в таблице принимаются коэффициентом | K2 = 1.1 Глава 2.8, п.2.8.7.1 (Ценообразующий)
| При проектировании трансформаторных подстанций напряжением 6-20/0,4-10 кВ, распределительных и секционирующих пунктов напряжением 6-20 кВ: базовые цены для распределительных устройств с количеством ячеек сверх указанных в таблице за каждую последующую ячейку принимаются с коэффициентом 0.05 (n=8) | K3 = 1.4 Глава 2.8, п.2.8.7.1 (Ценообразующий)
| При проектировании объектов в городах с населением от 500 тыс.человек до 1 млн. к ценам может быть применен коэффициент (максимальный) | K4 = 1.1 Основные положения, п.1.10 (Ценообразующий)
| Разделы документации |  | (6.0% + 15.0% + 9.0% + 7.0% + 2.0% + 30.0% + 5.0% + 7.0%) = 81%
| 1. Архитектурные решения | 6% = 53.27 тыс.руб.
| 2. Конструктивные и объемно-планировочные решения | 15% = 133.18 тыс.руб.
| 3. Инженерное оборудование, сети, инженерно-технические мероприятия, технологические решения | 48% = 426.19 тыс.руб.
| 3.1. Система электроснабжения | 9% [из 48%] = 79.91 тыс.руб.
| 3.2. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха | 7% [из 48%] = 62.15 тыс.руб.
| 3.3. Сети связи | 2% [из 48%] = 17.76 тыс.руб.
| 3.4. Технологические решения | 30% [из 48%] = 266.37 тыс.руб.
| 4. Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов | 5% = 44.39 тыс.руб.
| 5. Смета на строительство | 7% = 62.15 тыс.руб.
2 | Итого по смете: |  |  | 719.19
3 | Всего по смете: |  | Сумма от п.2 | 719.19
Всего по смете (тыс. руб.): |  | 719.19 (Семьсот девятнадцать тысяч сто девяносто рублей, 00 копеек) без НДС